## Slide 1: Non-invasiv hæmodynamik
Notes: af Jacob Møller og Steen Hvitfeldt Poulsen

## Slide 2: Hvad får vi ud af en højresidig kateterisation???
Minutvolumen
PCWP
Pulmonalt arterielt blodtryk
Højre ventrikel tryk
Højre atrium tryk
Pulmonal vakulær modstand
Systemisk vaskulær modstand
2
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 3: Case – 39 årig mand
Ikke tidl hospitaliseret
Tiltagende dyspnø over 4 uger
Behandlet for ”kold” lungebetændelse
Indlægges
  BT 85 /60, p 115, sat 88%
  Laktat 3,9
3
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 4: 39 årig mand
4
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 5: Non-invasivt minutvolumen
Minutvolumen
PCWP
Pulmonalt arterielt blodtryk
Højre ventrikel tryk
Højre atrium tryk
Pulmonal vakulær modstand
Systemisk vaskulær modstand
5
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 6: Minutvolumen
TVI = time velocity integral
Angiver slaglængde dvs. hvor langt bevæger blodet sig pr hjerteslag
Areal = π x radius2
Volumen = areal x længde
6
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 7: Minutvolumen
Areal = π x r2 = 3,14 x 1,12
SV = areal x slaglængde
3,8 cm2 x 20 cm
= 76 ml
7
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 8: Minutvolumen – hvor godt er det???
8
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 9: Non-invasivt PCWP
Minutvolumen
PCWP
Pulmonalt arterielt blodtryk
Højre ventrikel tryk
Højre atrium tryk
Pulmonal vaskulær modstand
Systemisk vaskulær modstand
9
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 10: Fyldningstryk
LA trykket kan ikke estimeres direkte
PW doppler måler lave hastigheder på veldefineret sted
10
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 11: Fyldningstryk
PW doppler måler lave hastigheder på veldefineret sted
DT
11
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 12: Decelerationstid og fyldningstryk
  DT<140 ms  abnormt øget fyldningstryk
  Gælder ikke hos unge
Giannuzzi JACC 1994
12
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 13: E/e’ ratio
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
10
5
15
20
25
30
35
E/e’
PCWP (mm Hg)
r = 0.87
n = 60
Nagueh et al, JACC 1997
Ommen et al Circ 2001
E/E’ > 15
=
Højt LVEDP
13
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 14: Fyldningstryk
E/e'
< 10
10 - 15
> 15
LAP normalt
LAP højt
LA voli < 34 ml/m2
LA voli > 34 ml/m2
14
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 15: Det er ikke godt nok - vi vil have tal!!!
Minutvolumen
PCWP
Pulmonalt arterielt blodtryk
Højre ventrikel tryk
Højre atrium tryk
Pulmonal vakulær modstand
Systemisk vaskulær modstand
15
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 16: Højresidige tryk
Maximale trykforskel mellem LV og LA i systole
Maximale trykforskel mellem RV og RA i systole
16
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 17: Højresidige tryk
Maximale trykforskel mellem RV og RA i systole
PAP = Max forskel + RAP
CAVE
pulmonal stenose
17
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 18: RAP tryk
Bare gå ud fra at det er 10 mmHg
± benødemer
Se på halsvener
V. cava inf
18
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 19: RAP
Dimension af v. cava inferior
19
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 20: RAP
Dimension af v. cava inferior
20
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 21: RAP
21
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 22: Noninvasiv SVR / PVR
Minutvolumen
PCWP
Pulmonalt arterielt blodtryk
Højre ventrikel tryk
Højre atrium tryk
Pulmonal vakulær modstand
Systemisk vaskulær modstand
22
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 23: Vi vil have tal!!!
Systemisk vaskulær modstand
SVR = 80 x
MAP - RAP
Qs
23
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 24: SVR
Systemisk vaskulær modstand
SVR = 80 x = 80 x
MAP - RAP
Qs
MAP -
SVR normalt - 800 – 1200 mmHg x min/l
24
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 25: SVR
Pulmonal vaskulær modstand
PVR = 80 x = 80 x
MPAP - LAP
Qp
? -
25
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 26: Hvad med den 39 årige
26
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 27: Hvad med den 39 årige
SV = 3,14 x (1,1 cm) 2 x 6 cm
= 23 ml
CO = 0,023 l x 115 /min = 2,7 l
27
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 28: Hvad med den 39 årige
E-decelerationstid = 70 msec
LA vol = 75 ml
28
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 29: Hvad med den 39 årige
PAP = 34 + 15 mmHg = 49 mmHg
29
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 30: Hvad med den 39 årige
SVR = 80 x (70 mmHg – 15 mmHg) / 2,7 l/min
= 1629
30
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 31: Hvad med den 39 årige
 |  | Ekko | SG
 | CO | 2,7 | 2,9
 | PCWP | Meget højt | 28
 | RAP | 15 | 13
 | PAP | 50 | 56/20
 | SVR | 1629 | 1572
 | PVR | sikkert normal | 137
31
Non-invasiv hæmodynamik

## Slide 32: Pragmatisk nonivasiv vurdering af hæmodynamik
Vær ydmyg overfor billeder
Ved simple optagelser kan man opnå indsigt i
  CO
  LVEDP
    E/e’ + LA vol
    Normalt/ let til moderat /svært forhøjet
  PAP
    TI gradient
    RAP vha. vena cava inferior
32
Non-invasiv hæmodynamik